{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":19,"rows_kept":8,"merged":[[2,1,6,1],[7,0,7,2]]}
["附件："]
["编号","委托单位","受检单位","总大肠菌群（MPN/100mL）","大肠埃希氏菌（MPN/100mL）","菌落总数（CFU/mL）","铜（mg/L）","砷（mg/L）","镉（mg/L）","铅（mg/L）","汞（mg/L）","六价铬\n（mg/L）","硝酸盐（以N计）（mg/L）","色度","浑浊度（NTU）","臭和味","肉眼可见物","氨（以N计）（mg/L）","高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）"]
["WT251952001","广灵县疾病预防控制中心","广灵县疾控中心","未检出","未检出",76,0.00151,0.00073,"＜0.00006","＜0.00007","＜0.0001","＜0.004",6.6,"＜5","＜0.5","无任何臭和味","无","＜0.02",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["WT251952002",null,"广灵县税务局","未检出","未检出",49,0.00141,{"v":0.0008,"d":"0.00080"},"＜0.00006","＜0.00007","＜0.0001","＜0.004",{"v":6,"d":"6.0"},"＜5","＜0.5","无任何臭和味","无","＜0.02",0.44]
["WT251952003",null,"广灵县民政局","未检出","未检出",82,0.00221,0.00094,"＜0.00006","＜0.00007","＜0.0001","＜0.004",5.8,"＜5","＜0.5","无任何臭和味","无",0.04,0.73]
["WT251952004",null,"广灵县中医院","未检出","未检出",29,0.00216,{"v":0.0006,"d":"0.00060"},"＜0.00006","＜0.00007","＜0.0001","＜0.004",5.8,"＜5","＜0.5","无任何臭和味","无","＜0.02",0.41]
["WT251952005",null,"广灵二小","未检出","未检出",48,0.00192,0.00059,"＜0.00006","＜0.00007","＜0.0001","＜0.004",6.4,"＜5","＜0.5","无任何臭和味","无",0.03,0.54]
["限值",null,null,"不应检出","不应检出",100,0.3,0.01,0.005,0.01,0.001,0.05,10,15,1,"无异臭、异味","无",0.5,3]